山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    9  月    4  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-4 | 01:00 | 10.04 | 0.05 | 89.585 |
|  | 02:00 | 10.02 | 0.05 | 81.91 |
|  | 03:00 | 8.31 | 14.21 | 95.814 |
|  | 04:00 | 2.55 | 14.24 | 101.692 |
|  | 05:00 | 7.88 | 0 | 32.563 |
|  | 06:00 | 10.4 | 6.49 | 115.564 |
|  | 07:00 | 3.45 | 0 | 89.754 |
|  | 08:00 | 10.54 | 0 | 127.593 |
|  | 09:00 | 8.29 | 7.09 | 106.428 |
|  | 10:00 | 8.64 | 0.11 | 98.193 |
|  | 11:00 | 9.2 | 0 | 98.154 |
|  | 12:00 | 4.62 | 0.04 | 102.3 |
|  | 13:00 | 10.28 | 3.07 | 98.622 |
|  | 14:00 | 7.31 | 3 | 115.385 |
|  | 15:00 | 24.15 | 10.42 | 99.852 |
|  | 16:00 | 25.38 | 0 | 118.491 |
|  | 17:00 | 25.99 | 2.1 | 115.531 |
|  | 18:00 | 28.81 | 0 | 117.795 |
|  | 19:00 | 28.34 | 9.32 | 105.764 |
|  | 20:00 | 30.25 | 2.26 | 121.65 |
|  | 21:00 | 26.84 | 0 | 106.214 |
|  | 22:00 | 22.97 | 0.47 | 116.411 |
|  | 23:00 | 24.76 | 0 | 112.113 |
|  | 24:00 | 28.45 | 0 | 95.174 |
| 平均 |  | 15.73 | 3.04 | 102.61 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-4 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.50 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.97 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.29 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲