山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    9  月    8  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-8 | 01:00 | 26.8 | 0.17 | 93.564 |
|  | 02:00 | 25.49 | 6.53 | 93.053 |
|  | 03:00 | 24.2 | 7.39 | 88.592 |
|  | 04:00 | 26.17 | 0.26 | 78.538 |
|  | 05:00 | 26.25 | 0 | 103.207 |
|  | 06:00 | 25.7 | 3.49 | 98.527 |
|  | 07:00 | 25.1 | 7.86 | 61.861 |
|  | 08:00 | 27.14 | 2.74 | 92.582 |
|  | 09:00 | 28.83 | 0 | 101.783 |
|  | 10:00 | 25.3 | 0.46 | 91.597 |
|  | 11:00 | 25.28 | 1.91 | 87.892 |
|  | 12:00 | 23.71 | 2.06 | 96.374 |
|  | 13:00 | 29.52 | 0 | 109.637 |
|  | 14:00 | 22.2 | 0 | 105.178 |
|  | 15:00 | 24.25 | 0 | 111.385 |
|  | 16:00 | 25.87 | 0 | 72.024 |
|  | 17:00 | 23.06 | 0 | 102.317 |
|  | 18:00 | 23.79 | 6.93 | 0.463 |
|  | 19:00 | 24.26 | 3.11 | 103.786 |
|  | 20:00 | 22.46 | 0 | 96.1 |
|  | 21:00 | 27.39 | 2.96 | 101.371 |
|  | 22:00 | 26.87 | 2.54 | 119.612 |
|  | 23:00 | 26.92 | 0 | 106.346 |
|  | 24:00 | 27.55 | 0 | 96.136 |
| 平均 |  | 25.59 | 2.02 | 92.16 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-8 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 12.77 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.00 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.19 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲