山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    9  月    9  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-9 | 01:00 | 22.44 | 9.93 | 96.71 |
|  | 02:00 | 25.37 | 0 | 105.235 |
|  | 03:00 | 27.24 | 3.01 | 94.726 |
|  | 04:00 | 26.22 | 0 | 88.897 |
|  | 05:00 | 27.93 | 0 | 97.473 |
|  | 06:00 | 25.94 | 7 | 92.125 |
|  | 07:00 | 25.49 | 7.57 | 89.825 |
|  | 08:00 | 22.02 | 11.44 | 101.045 |
|  | 09:00 | 24.26 | 2.91 | 91.382 |
|  | 10:00 | 25.16 | 10.62 | 93.024 |
|  | 11:00 | 26.73 | 0 | 90.263 |
|  | 12:00 | 25.71 | 2.51 | 92.912 |
|  | 13:00 | 24.36 | 0 | 97.37 |
|  | 14:00 | 25.46 | 3.91 | 101.995 |
|  | 15:00 | 28.15 | 3.74 | 86.798 |
|  | 16:00 | 26.63 | 0 | 101.263 |
|  | 17:00 | 24.13 | 3.85 | 99.569 |
|  | 18:00 | 26.53 | 0 | 88.919 |
|  | 19:00 | 25.58 | 0 | 103.064 |
|  | 20:00 | 24.02 | 0 | 35.67 |
|  | 21:00 | 26.68 | 8.28 | 109.067 |
|  | 22:00 | 31.81 | 10.03 | 91.132 |
|  | 23:00 | 25.91 | 7.13 | 110.676 |
|  | 24:00 | 24.38 | 0 | 101.932 |
| 平均 |  | 25.76 | 3.83 | 94.21 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-9 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.30 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.77 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.24 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲