山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    9  月    21  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-21 | 01:00 | 25.61 | 8.79 | 104.369 |
|  | 02:00 | 27.41 | 149.73 | 109.712 |
|  | 03:00 | 25.92 | 0.33 | 112.905 |
|  | 04:00 | 23.66 | 5.29 | 100.314 |
|  | 05:00 | 23.9 | 5.24 | 118.827 |
|  | 06:00 | 26.8 | 1.63 | 92.741 |
|  | 07:00 | 26.18 | 1.73 | 112.812 |
|  | 08:00 | 25.39 | 5.22 | 105.192 |
|  | 09:00 | 27.83 | 4.35 | 104.282 |
|  | 10:00 | 25.35 | 16.15 | 98.933 |
|  | 11:00 | 19.57 | 0 | 110.74 |
|  | 12:00 | 20.3 | 8.78 | 115.877 |
|  | 13:00 | 22.41 | 0 | 116.717 |
|  | 14:00 | 17.1 | 1.6 | 107.111 |
|  | 15:00 | 19.6 | 0 | 100.601 |
|  | 16:00 | 21.79 | 5.29 | 97.649 |
|  | 17:00 | 22.18 | 1.68 | 94.631 |
|  | 18:00 | 21.17 | 6.99 | 103.839 |
|  | 19:00 | 18.81 | 5.29 | 102.181 |
|  | 20:00 | 18.53 | 0 | 103.517 |
|  | 21:00 | 21.98 | 0 | 100.143 |
|  | 22:00 | 25.31 | 0 | 115.312 |
|  | 23:00 | 23.38 | 0 | 105.079 |
|  | 24:00 | 24.69 | 0 | 104.708 |
| 平均 |  | 23.12 | 9.50 | 105.76 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-21 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.30 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.77 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.22 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲