山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    9  月    23  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-23 | 01:00 | 25.93 | 3.49 | 134.23 |
|  | 02:00 | 25.35 | 0 | 120.849 |
|  | 03:00 | 27.35 | 0 | 118.332 |
|  | 04:00 | 25.73 | 0 | 88.5 |
|  | 05:00 | 27.25 | 0 | 113.42 |
|  | 06:00 | 25.08 | 1.85 | 113.578 |
|  | 07:00 | 26.25 | 7.09 | 119.976 |
|  | 08:00 | 28.27 | 0.85 | 124.522 |
|  | 09:00 | 27.92 | 5.15 | 110.465 |
|  | 10:00 | 26.73 | 7.61 | 118.659 |
|  | 11:00 | 23.69 | 8.56 | 128.149 |
|  | 12:00 | 21.05 | 23.38 | 110.862 |
|  | 13:00 | 19.32 | 0 | 100.542 |
|  | 14:00 | 18.8 | 0 | 108.688 |
|  | 15:00 | 21.14 | 5.05 | 115.978 |
|  | 16:00 | 18.88 | 7.69 | 106.062 |
|  | 17:00 | 20.81 | 5.18 | 92.05 |
|  | 18:00 | 15.13 | 4.66 | 91.876 |
|  | 19:00 | 23.53 | 5.21 | 94.934 |
|  | 20:00 | 24.02 | 1.16 | 5.456 |
|  | 21:00 | 24.2 | 0 | 113.952 |
|  | 22:00 | 24.32 | 1.65 | 114.651 |
|  | 23:00 | 25.5 | 3.36 | 97.425 |
|  | 24:00 | 26.17 | 2.77 | 107.824 |
| 平均 |  | 23.85 | 3.95 | 106.29 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-23 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 30.10 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.13 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.52 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲