山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    10  月    5  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-5 | 01:00 | 27.41 | 11 | 89.239 |
|  | 02:00 | 26.51 | 11.73 | 92.143 |
|  | 03:00 | 26.86 | 12.2 | 98.496 |
|  | 04:00 | 26.53 | 13.81 | 109.12 |
|  | 05:00 | 28.47 | 14.98 | 103.994 |
|  | 06:00 | 27.68 | 10.67 | 101.389 |
|  | 07:00 | 29.61 | 11.25 | 98.012 |
|  | 08:00 | 29.38 | 10.02 | 95.762 |
|  | 09:00 | 27.82 | 13.25 | 95.434 |
|  | 10:00 | 25.16 | 14.17 | 104.418 |
|  | 11:00 | 23.06 | 13.88 | 94.464 |
|  | 12:00 | 20.54 | 12.03 | 96.041 |
|  | 13:00 | 20.97 | 15.04 | 89.348 |
|  | 14:00 | 18.3 | 11.97 | 83.773 |
|  | 15:00 | 18.67 | 11.21 | 89.146 |
|  | 16:00 | 18.49 | 23.11 | 89.581 |
|  | 17:00 | 21.59 | 23 | 86.391 |
|  | 18:00 | 22.25 | 26.29 | 99.188 |
|  | 19:00 | 23.56 | 22.57 | 97.272 |
|  | 20:00 | 22.66 | 25.24 | 96.1 |
|  | 21:00 | 25.81 | 26.08 | 94.25 |
|  | 22:00 | 23.42 | 25.33 | 86.723 |
|  | 23:00 | 24.64 | 21.86 | 95.233 |
|  | 24:00 | 23.79 | 26.77 | 92.233 |
| 平均 |  | 24.30 | 16.98 | 94.91 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-5 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 16.37 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.90 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.27 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲