山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    10  月    14  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-14 | 01:00 | 25.67 | 46.46 | 131.424 |
|  | 02:00 | 25.87 | 49.95 | 132.544 |
|  | 03:00 | 26.88 | 47.28 | 144.549 |
|  | 04:00 | 26.85 | 46.82 | 138.965 |
|  | 05:00 | 28.46 | 43.01 | 142.046 |
|  | 06:00 | 28.2 | 41.91 | 142.903 |
|  | 07:00 | 29.68 | 39.65 | 143.023 |
|  | 08:00 | 29.73 | 42.98 | 146.197 |
|  | 09:00 | 28.63 | 46.27 | 140.201 |
|  | 10:00 | 26.43 | 45.73 | 132.589 |
|  | 11:00 | 18.18 | 84.5 | 109.643 |
|  | 12:00 | 21.39 | 32.77 | 123.398 |
|  | 13:00 | 20.42 | 21.28 | 118.174 |
|  | 14:00 | 21.23 | 33.55 | 121.049 |
|  | 15:00 | 23.17 | 31.62 | 114.645 |
|  | 16:00 | 23.15 | 32.08 | 118.109 |
|  | 17:00 | 23.65 | 31.6 | 117.995 |
|  | 18:00 | 25.32 | 33.18 | 123.744 |
|  | 19:00 | 25.45 | 35.25 | 127.933 |
|  | 20:00 | 25.17 | 32.94 | 127.374 |
|  | 21:00 | 26.63 | 31.41 | 130.925 |
|  | 22:00 | 26.51 | 40.01 | 126.439 |
|  | 23:00 | 26.92 | 84.5 | 124.691 |
|  | 24:00 | 27.49 | 31.28 | 124.055 |
| 平均 |  | 25.46 | 41.92 | 129.28 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-14 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.10 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.40 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.19 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲