山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    10  月    15  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-15 | 01:00 | 29.46 | 31.78 | 126.197 |
|  | 02:00 | 29.11 | 31.5 | 126.72 |
|  | 03:00 | 27.4 | 32.56 | 127.269 |
|  | 04:00 | 27.53 | 31.99 | 132.231 |
|  | 05:00 | 29.65 | 34.6 | 135.819 |
|  | 06:00 | 29.73 | 35.39 | 130.225 |
|  | 07:00 | 28.64 | 33.44 | 113.09 |
|  | 08:00 | 28.56 | 30.38 | 120.766 |
|  | 09:00 | 29.42 | 31.74 | 110.708 |
|  | 10:00 | 26.56 | 31.07 | 115.996 |
|  | 11:00 | 23.33 | 121.76 | 114.809 |
|  | 12:00 | 22.32 | 26.37 | 128.69 |
|  | 13:00 | 20.87 | 28.96 | 118.646 |
|  | 14:00 | 20.78 | 30.67 | 113.39 |
|  | 15:00 | 20.12 | 32.85 | 128.125 |
|  | 16:00 | 19.83 | 28.6 | 129.423 |
|  | 17:00 | 19.46 | 30.68 | 125.941 |
|  | 18:00 | 21.15 | 36.27 | 142.189 |
|  | 19:00 | 21.29 | 35.59 | 122.141 |
|  | 20:00 | 23.26 | 33.27 | 125.078 |
|  | 21:00 | 23.55 | 30.47 | 136.127 |
|  | 22:00 | 24.61 | 33.69 | 139.205 |
|  | 23:00 | 24.62 | 31.88 | 136.285 |
|  | 24:00 | 24.45 | 33.81 | 128.731 |
| 平均 |  | 24.82 | 35.81 | 126.16 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-15 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.1 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.24 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲