山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    10  月    16  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-16 | 01:00 | 26.31 | 34.68 | 138.708 |
|  | 02:00 | 23.69 | 35.6 | 134.113 |
|  | 03:00 | 25.67 | 33.79 | 148.336 |
|  | 04:00 | 25.65 | 31.94 | 138.282 |
|  | 05:00 | 27.08 | 37.9 | 145.444 |
|  | 06:00 | 28.3 | 31.89 | 166.803 |
|  | 07:00 | 28.68 | 32.13 | 159.273 |
|  | 08:00 | 30.7 | 33.4 | 152.923 |
|  | 09:00 | 29.31 | 33.37 | 145.219 |
|  | 10:00 | 28.13 | 30.94 | 136.684 |
|  | 11:00 | 25.36 | 27.56 | 141.721 |
|  | 12:00 | 23.24 | 25.28 | 121.731 |
|  | 13:00 | 22.24 | 27.23 | 115.351 |
|  | 14:00 | 23.04 | 25.44 | 128.596 |
|  | 15:00 | 23.4 | 25.03 | 135.297 |
|  | 16:00 | 22.35 | 26.95 | 131.159 |
|  | 17:00 | 21.91 | 25.74 | 132.201 |
|  | 18:00 | 22.23 | 26.03 | 113.104 |
|  | 19:00 | 23.14 | 27.59 | 132.979 |
|  | 20:00 | 24.36 | 26.99 | 134.095 |
|  | 21:00 | 25.04 | 29.76 | 141.422 |
|  | 22:00 | 24.23 | 26.01 | 103.852 |
|  | 23:00 | 25.26 | 26.5 | 94.603 |
|  | 24:00 | 26.23 | 28.43 | 137.33 |
| 平均 |  | 25.23 | 29.59 | 134.55 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-16 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 27.30 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.93 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.28 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲