山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    10  月    17  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-17 | 01:00 | 26.36 | 28.15 | 114.051 |
|  | 02:00 | 26.78 | 27.47 | 129.808 |
|  | 03:00 | 26.62 | 29.96 | 133.879 |
|  | 04:00 | 27.68 | 28.19 | 146.908 |
|  | 05:00 | 27.23 | 26.4 | 130.412 |
|  | 06:00 | 28 | 27.77 | 131.524 |
|  | 07:00 | 28.27 | 31.66 | 123.871 |
|  | 08:00 | 30.41 | 25.7 | 129.663 |
|  | 09:00 | 28.15 | 26.08 | 120.261 |
|  | 10:00 | 27.38 | 26.45 | 122.278 |
|  | 11:00 | 25.86 | 27.77 | 118.107 |
|  | 12:00 | 22.59 | 27.53 | 97.575 |
|  | 13:00 | 20.57 | 27.39 | 94.791 |
|  | 14:00 | 20.69 | 27.9 | 107.857 |
|  | 15:00 | 19.33 | 28.54 | 108.573 |
|  | 16:00 | 20.78 | 28.71 | 93.791 |
|  | 17:00 | 20.73 | 28.4 | 101.274 |
|  | 18:00 | 21.1 | 29.87 | 95.855 |
|  | 19:00 | 22.07 | 29.88 | 93.33 |
|  | 20:00 | 21.45 | 29.33 | 115.724 |
|  | 21:00 | 20.55 | 29.51 | 113.673 |
|  | 22:00 | 22.78 | 30.89 | 120.286 |
|  | 23:00 | 23.68 | 29.66 | 115.204 |
|  | 24:00 | 24.37 | 32.62 | 117.384 |
| 平均 |  | 24.31 | 28.58 | 115.67 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-17 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 23.30 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.07 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.33 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲