山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    10  月    26  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-26 | 01:00 | 17.67 | 53.44 | 95.443 |
|  | 02:00 | 17.61 | 53.36 | 74.299 |
|  | 03:00 | 17 | 58.39 | 87.743 |
|  | 04:00 | 17.34 | 53.69 | 76.968 |
|  | 05:00 | 17.9 | 52.59 | 90.869 |
|  | 06:00 | 16.96 | 49.95 | 84.242 |
|  | 07:00 | 16.77 | 49.42 | 86.749 |
|  | 08:00 | 16.92 | 51.86 | 85.979 |
|  | 09:00 | 16.2 | 40.12 | 91.36 |
|  | 10:00 | 17.1 | 40.82 | 112.951 |
|  | 11:00 | 17.29 | 43.34 | 98.809 |
|  | 12:00 | 16.87 | 41.98 | 110.09 |
|  | 13:00 | 17.34 | 42.59 | 106.3 |
|  | 14:00 | 17.24 | 41.77 | 103.871 |
|  | 15:00 | 18.05 | 41.45 | 100.38 |
|  | 16:00 | 17.19 | 27.78 | 88.019 |
|  | 17:00 | 16.53 | 53.53 | 121.361 |
|  | 18:00 | 17.06 | 34.61 | 70.201 |
|  | 19:00 | 16.58 | 31.02 | 90.997 |
|  | 20:00 | 17.05 | 34.85 | 63.709 |
|  | 21:00 | 17.86 | 35.89 | 85.77 |
|  | 22:00 | 18.46 | 38.11 | 92.284 |
|  | 23:00 | 18.24 | 39.82 | 66.498 |
|  | 24:00 | 18.15 | 90.61 | 95.742 |
| 平均 |  | 17.31 | 45.87 | 90.86 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-26 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.77 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.87 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.31 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲