山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    10  月    28  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-28 | 01:00 | 18.09 | 58.73 | 57.512 |
|  | 02:00 | 17.33 | 48.19 | 62.437 |
|  | 03:00 | 18.55 | 55.52 | 16.14 |
|  | 04:00 | 18.06 | 87.53 | 31.847 |
|  | 05:00 | 18.77 | 50.32 | 72.179 |
|  | 06:00 | 18.86 | 53.14 | 22.185 |
|  | 07:00 | 19.27 | 82.65 | 27.222 |
|  | 08:00 | 18.63 | 43 | 71.695 |
|  | 09:00 | 18.48 | 38.09 | 40.614 |
|  | 10:00 | 17.34 | 75.43 | 4.829 |
|  | 11:00 | 17.11 | 35.44 | 64.099 |
|  | 12:00 | 15.68 | 59.79 | 0.298 |
|  | 13:00 | 14.94 | 83.95 | 12.908 |
|  | 14:00 | 14.32 | 58.19 | 49.079 |
|  | 15:00 | 14.32 | 49.09 | 45.697 |
|  | 16:00 | 14.94 | 59.03 | 18.464 |
|  | 17:00 | 15.46 | 76.82 | 3.248 |
|  | 18:00 | 15.6 | 56.2 | 27.059 |
|  | 19:00 | 15.83 | 60.69 | 5.269 |
|  | 20:00 | 15.78 | 82.77 | 6.988 |
|  | 21:00 | 16.25 | 63.55 | 29.814 |
|  | 22:00 | 16.63 | 76.15 | 0 |
|  | 23:00 | 16.82 | 80.01 | 14.336 |
|  | 24:00 | 17.14 | 60.84 | 31.435 |
| 平均 |  | 16.84 | 62.30 | 29.81 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-28 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.83 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.77 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.25 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲