山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    11  月    2  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-2 | 01:00 | 18.09 | 5.68 | 133.074 |
|  | 02:00 | 17.71 | 31.75 | 145.548 |
|  | 03:00 | 19.94 | 34.81 | 129.962 |
|  | 04:00 | 19.58 | 10.44 | 130.197 |
|  | 05:00 | 19.33 | 6.59 | 132.124 |
|  | 06:00 | 20.54 | 7.7 | 137.432 |
|  | 07:00 | 21.1 | 7.1 | 150.443 |
|  | 08:00 | 20.87 | 9.07 | 154.17 |
|  | 09:00 | 20.96 | 9.11 | 135.364 |
|  | 10:00 | 19.22 | 9.85 | 141.729 |
|  | 11:00 | 16.82 | 27.21 | 248.315 |
|  | 12:00 | 15.13 | 2.91 | 130.047 |
|  | 13:00 | 14.23 | 3.1 | 130.184 |
|  | 14:00 | 14.19 | 5.29 | 96.159 |
|  | 15:00 | 14.32 | 4.3 | 136.787 |
|  | 16:00 | 14.56 | 7.46 | 141.9 |
|  | 17:00 | 15.08 | 13.2 | 111.417 |
|  | 18:00 | 14.61 | 13.21 | 126.342 |
|  | 19:00 | 15.35 | 14.28 | 123.326 |
|  | 20:00 | 15.78 | 16.56 | 106.097 |
|  | 21:00 | 16.67 | 16.81 | 132.566 |
|  | 22:00 | 16.82 | 14.84 | 132.307 |
|  | 23:00 | 17.06 | 16.92 | 99.089 |
|  | 24:00 | 16.77 | 16.72 | 132.152 |
| 平均 |  | 17.28 | 12.70 | 134.86 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-2 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.90 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.47 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.39 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲