山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    11  月    6  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-6 | 01:00 | 13.8 | 22.57 | 72.932 |
|  | 02:00 | 13.13 | 17.14 | 103.452 |
|  | 03:00 | 14.08 | 15.61 | 99.625 |
|  | 04:00 | 15.84 | 16.31 | 103.645 |
|  | 05:00 | 15.5 | 15.65 | 114.501 |
|  | 06:00 | 14.89 | 18.78 | 118.057 |
|  | 07:00 | 15.08 | 15.35 | 106.502 |
|  | 08:00 | 14.8 | 15.35 | 106.502 |
|  | 09:00 | 15.32 | 9.39 | 97.485 |
|  | 10:00 | 15.13 | 7.23 | 95.362 |
|  | 11:00 | 15.41 | 3.44 | 82.936 |
|  | 12:00 | 14.89 | 10.2 | 93.02 |
|  | 13:00 | 14.47 | 12.59 | 86.617 |
|  | 14:00 | 14.14 | 13.15 | 95.509 |
|  | 15:00 | 14.31 | 12.63 | 93.129 |
|  | 16:00 | 14.47 | 7.3 | 79.725 |
|  | 17:00 | 14.71 | 2.2 | 91.205 |
|  | 18:00 | 14.99 | 4.49 | 88.844 |
|  | 19:00 | 14.27 | 2.89 | 94.214 |
|  | 20:00 | 15.18 | 1.76 | 92.868 |
|  | 21:00 | 15.83 | 1.12 | 94.63 |
|  | 22:00 | 14.78 | 1 | 94.171 |
|  | 23:00 | 15.64 | 0.91 | 88.896 |
|  | 24:00 | 15.6 | 1.2 | 84.363 |
| 平均 |  | 14.84 | 9.51 | 94.92 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-6 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.37 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.37 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.08 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲