山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    11  月    8  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-8 | 01:00 | 14.19 | 20.8 | 123.936 |
|  | 02:00 | 14.69 | 7.42 | 66.69 |
|  | 03:00 | 14.19 | 7.4 | 54.922 |
|  | 04:00 | 14.24 | 5.89 | 60.748 |
|  | 05:00 | 14.56 | 7.43 | 59.809 |
|  | 06:00 | 14.89 | 7.28 | 67.146 |
|  | 07:00 | 14.94 | 8.34 | 51.985 |
|  | 08:00 | 14.28 | 7.41 | 54.675 |
|  | 09:00 | 14.61 | 9.12 | 51.448 |
|  | 10:00 | 14.38 | 7.24 | 63.946 |
|  | 11:00 | 14.33 | 7.97 | 66.907 |
|  | 12:00 | 12.78 | 19.54 | 68.093 |
|  | 13:00 | 12.41 | 16.51 | 71.935 |
|  | 14:00 | 12.59 | 18.38 | 66.107 |
|  | 15:00 | 12.88 | 17.41 | 63.202 |
|  | 16:00 | 11.63 | 15.7 | 44.754 |
|  | 17:00 | 12.34 | 16.81 | 63.834 |
|  | 18:00 | 12.73 | 19.84 | 59.552 |
|  | 19:00 | 12.79 | 15.38 | 70.387 |
|  | 20:00 | 13.42 | 17.42 | 68.835 |
|  | 21:00 | 13.89 | 16.89 | 71.083 |
|  | 22:00 | 14.28 | 17.37 | 72.708 |
|  | 23:00 | 14.05 | 17.91 | 77.38 |
|  | 24:00 | 14.24 | 17.68 | 80.036 |
| 平均 |  | 13.72 | 13.46 | 66.67 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-8 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.03 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.60 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.24 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲