山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    11  月    9  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-9 | 01:00 | 13.8 | 17.05 | 68.259 |
|  | 02:00 | 14.75 | 13.83 | 60.087 |
|  | 03:00 | 14.47 | 16.36 | 71.626 |
|  | 04:00 | 14.75 | 17.44 | 64.054 |
|  | 05:00 | 15.31 | 17.58 | 63.983 |
|  | 06:00 | 16.16 | 15.68 | 67.528 |
|  | 07:00 | 16.72 | 15.45 | 73.799 |
|  | 08:00 | 17.09 | 16.08 | 78.743 |
|  | 09:00 | 16.16 | 14.2 | 73.31 |
|  | 10:00 | 16.92 | 14.02 | 66.772 |
|  | 11:00 | 15.69 | 15.23 | 66.049 |
|  | 12:00 | 15.59 | 16.86 | 69.659 |
|  | 13:00 | 14.94 | 16.67 | 61.554 |
|  | 14:00 | 15.22 | 20.13 | 71.752 |
|  | 15:00 | 13.98 | 18.01 | 68.612 |
|  | 16:00 | 12.44 | 18.11 | 67.034 |
|  | 17:00 | 12.44 | 15.25 | 61.699 |
|  | 18:00 | 13.81 | 16 | 66.65 |
|  | 19:00 | 13.89 | 15.07 | 68.007 |
|  | 20:00 | 14.56 | 12.74 | 68.86 |
|  | 21:00 | 14.19 | 14.31 | 70.047 |
|  | 22:00 | 16.25 | 13.04 | 70.749 |
|  | 23:00 | 15.13 | 18.79 | 4.744 |
|  | 24:00 | 15.23 | 15.13 | 74.524 |
| 平均 |  | 14.98 | 15.96 | 65.75 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-9 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.10 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.10 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.30 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲