山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    11  月    10  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-10 | 01:00 | 15.64 | 12.23 | 68.763 |
|  | 02:00 | 14.21 | 12.69 | 67.895 |
|  | 03:00 | 14.46 | 10.39 | 74.932 |
|  | 04:00 | 14.8 | 9.53 | 76.761 |
|  | 05:00 | 14.41 | 9.79 | 74.734 |
|  | 06:00 | 14.75 | 8.9 | 76.065 |
|  | 07:00 | 15.03 | 10.07 | 86.261 |
|  | 08:00 | 14.32 | 9.48 | 75.189 |
|  | 09:00 | 14.05 | 8.87 | 70.508 |
|  | 10:00 | 13.28 | 8.76 | 71.345 |
|  | 11:00 | 13.89 | 9.46 | 66.353 |
|  | 12:00 | 13.99 | 11.37 | 75.821 |
|  | 13:00 | 13.71 | 8.63 | 59.159 |
|  | 14:00 | 14.14 | 11.52 | 58.17 |
|  | 15:00 | 14.27 | 10.97 | 68.616 |
|  | 16:00 | 14.56 | 9.27 | 78.113 |
|  | 17:00 | 15.13 | 17.71 | 50.671 |
|  | 18:00 | 14.85 | 0.97 | 114.331 |
|  | 19:00 | 14.94 | 0.85 | 108.111 |
|  | 20:00 | 13.94 | 41.67 | 119.147 |
|  | 21:00 | 14.42 | 0.73 | 110.102 |
|  | 22:00 | 15.03 | 0.42 | 112.496 |
|  | 23:00 | 14.61 | 3.35 | 103.765 |
|  | 24:00 | 15.27 | 3.64 | 111.873 |
| 平均 |  | 14.49 | 9.64 | 82.47 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-10 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.97 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.40 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.26 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲