山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    11  月    15  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-15 | 01:00 | 14.56 | 2.91 | 155.685 |
|  | 02:00 | 15.03 | 4.7 | 166.078 |
|  | 03:00 | 13.8 | 7.18 | 182.141 |
|  | 04:00 | 15.03 | 24.15 | 198.962 |
|  | 05:00 | 15.22 | 3.68 | 172.879 |
|  | 06:00 | 15.31 | 1.14 | 163.328 |
|  | 07:00 | 15.22 | 0 | 164.308 |
|  | 08:00 | 13.91 | 0 | 162.689 |
|  | 09:00 | 14 | 2.22 | 87.219 |
|  | 10:00 | 13.42 | 5.5 | 62.979 |
|  | 11:00 | 13 | 4.71 | 59.918 |
|  | 12:00 | 13.03 | 4.88 | 58.966 |
|  | 13:00 | 13.03 | 5.32 | 61.699 |
|  | 14:00 | 13.31 | 4.65 | 91.351 |
|  | 15:00 | 12.45 | 3.04 | 104.652 |
|  | 16:00 | 12.36 | 3.27 | 118.675 |
|  | 17:00 | 13.31 | 4.46 | 91 |
|  | 18:00 | 12.73 | 6.33 | 108.338 |
|  | 19:00 | 14.36 | 8.76 | 121.329 |
|  | 20:00 | 12.73 | 11.87 | 201.851 |
|  | 21:00 | 13.39 | 5.59 | 138.041 |
|  | 22:00 | 12.92 | 4.29 | 135.488 |
|  | 23:00 | 13.81 | 6.13 | 150.328 |
|  | 24:00 | 13.98 | 5.46 | 145.3 |
| 平均 |  | 13.75 | 5.43 | 129.30 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-15 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.1 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.67 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.23 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲