山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    11  月    17  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-17 | 01:00 | 14.52 | 15 | 75.693 |
|  | 02:00 | 14.23 | 15.95 | 60.631 |
|  | 03:00 | 13.85 | 13.79 | 73.759 |
|  | 04:00 | 14.94 | 10.44 | 83.926 |
|  | 05:00 | 14.13 | 8.63 | 93.302 |
|  | 06:00 | 14.66 | 9.43 | 77.431 |
|  | 07:00 | 14.66 | 9.59 | 82.852 |
|  | 08:00 | 14.05 | 8.42 | 78.163 |
|  | 09:00 | 14.43 | 9.14 | 76.122 |
|  | 10:00 | 14.42 | 7.62 | 81.782 |
|  | 11:00 | 14.85 | 2.88 | 90.156 |
|  | 12:00 | 13.65 | 3.5 | 89.217 |
|  | 13:00 | 13.81 | 1.12 | 93.786 |
|  | 14:00 | 13.95 | 3.09 | 85.499 |
|  | 15:00 | 14.29 | 5.31 | 84.966 |
|  | 16:00 | 14.71 | 4.46 | 85.389 |
|  | 17:00 | 14.28 | 11.57 | 86.73 |
|  | 18:00 | 14.33 | 5.43 | 98.978 |
|  | 19:00 | 14.61 | 3.76 | 85.876 |
|  | 20:00 | 15.22 | 9.97 | 80.629 |
|  | 21:00 | 14.88 | 10.48 | 83.773 |
|  | 22:00 | 14.66 | 7.42 | 76.717 |
|  | 23:00 | 15.02 | 6.39 | 62.494 |
|  | 24:00 | 14.98 | 10.45 | 64.25 |
| 平均 |  | 14.46 | 8.08 | 81.34 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-17 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.53 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.10 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.31 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲