山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    11  月    21  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-21 | 01:00 | 0 | 5.51 | 94.356 |
|  | 02:00 | 0 | 5.99 | 98.7 |
|  | 03:00 | 0 | 6.92 | 92.379 |
|  | 04:00 | 0 | 15.82 | 89.687 |
|  | 05:00 | 0 | 22.02 | 98.746 |
|  | 06:00 | 0 | 17.27 | 106.072 |
|  | 07:00 | 0 | 45.28 | 109.42 |
|  | 08:00 | 0 | 6.23 | 112.689 |
|  | 09:00 | 0 | 7.61 | 94.98 |
|  | 10:00 | 0 | 5.06 | 99.845 |
|  | 11:00 | 0 | 5.85 | 86.084 |
|  | 12:00 | 0 | 5.04 | 97.143 |
|  | 13:00 | 0 | 4.26 | 97.514 |
|  | 14:00 | 0 | 3.88 | 100.087 |
|  | 15:00 | 0 | 5.31 | 100.726 |
|  | 16:00 | 0 | 9.13 | 95.045 |
|  | 17:00 | 0 | 5.68 | 98.867 |
|  | 18:00 | 0 | 6.22 | 93.642 |
|  | 19:00 | 0 | 7.87 | 105.526 |
|  | 20:00 | 0 | 5.46 | 95.411 |
|  | 21:00 | 0 | 4.93 | 94.77 |
|  | 22:00 | 0 | 5.07 | 103.226 |
|  | 23:00 | 0 | 7.5 | 109.643 |
|  | 24:00 | 0 | 6.88 | 111.991 |
| 平均 |  | 0 | 9.20 | 99.44 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施故障返厂维修无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-21 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.63 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.47 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.37 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲