山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    11  月    22  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-22 | 01:00 | 0 | 6.3 | 92.428 |
|  | 02:00 | 0 | 6.5 | 104.108 |
|  | 03:00 | 0 | 7.56 | 93.752 |
|  | 04:00 | 0 | 6.95 | 97.946 |
|  | 05:00 | 0 | 7.47 | 107.38 |
|  | 06:00 | 0 | 7.58 | 108.296 |
|  | 07:00 | 0 | 6.59 | 109.273 |
|  | 08:00 | 0 | 5.13 | 89.226 |
|  | 09:00 | 0 | 6.98 | 114.895 |
|  | 10:00 | 0 | 7.85 | 117.946 |
|  | 11:00 | 0 | 5.97 | 110.463 |
|  | 12:00 | 0 | 6.25 | 112.24 |
|  | 13:00 | 0 | 9.68 | 112 |
|  | 14:00 | 0 | 6.41 | 108.988 |
|  | 15:00 | 0 | 7.31 | 111.547 |
|  | 16:00 | 0 | 6.43 | 110.475 |
|  | 17:00 | 0 | 4.75 | 98.935 |
|  | 18:00 | 0 | 4.21 | 102.11 |
|  | 19:00 | 0 | 93.85 | 123.625 |
|  | 20:00 | 0 | 2.48 | 123.798 |
|  | 21:00 | 0 | 0.47 | 113.096 |
|  | 22:00 | 0 | 1.43 | 126.448 |
|  | 23:00 | 0 | 3.87 | 121.498 |
|  | 24:00 | 0 | 5.33 | 121.088 |
| 平均 |  | 0.00 | 9.47 | 109.65 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施故障返厂维修无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-22 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.53 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 8.53 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.35 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲