山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    11  月    26  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-26 | 01:00 | 0 | 28.51 | 110.94 |
|  | 02:00 | 0 | 29.15 | 117.807 |
|  | 03:00 | 0 | 27.73 | 124.711 |
|  | 04:00 | 0 | 20.64 | 136.272 |
|  | 05:00 | 0 | 24.14 | 145.683 |
|  | 06:00 | 0 | 23.45 | 144.102 |
|  | 07:00 | 0 | 30.08 | 142.907 |
|  | 08:00 | 0 | 26.55 | 156.972 |
|  | 09:00 | 0 | 17.68 | 126.8 |
|  | 10:00 | 0 | 19.67 | 123.278 |
|  | 11:00 | 0 | 17.05 | 105.348 |
|  | 12:00 | 0 | 19.92 | 123.997 |
|  | 13:00 | 0 | 19.03 | 98.524 |
|  | 14:00 | 0 | 17.46 | 83.307 |
|  | 15:00 | 0 | 27.87 | 119.212 |
|  | 16:00 | 0 | 28.36 | 116.528 |
|  | 17:00 | 0 | 28.66 | 117.647 |
|  | 18:00 | 0 | 30.31 | 108.375 |
|  | 19:00 | 0 | 14.06 | 92.248 |
|  | 20:00 | 0 | 12.39 | 104.073 |
|  | 21:00 | 0 | 13.22 | 104.269 |
|  | 22:00 | 0 | 13.88 | 126.237 |
|  | 23:00 | 0 | 14.21 | 117.715 |
|  | 24:00 | 0 | 16.78 | 120.033 |
| 平均 |  | 0.00 | 21.70 | 119.46 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施故障返厂维修无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-26 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 26.20 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 7.23 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.20 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲