山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    11  月    27  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-27 | 01:00 | 0 | 13.27 | 113.354 |
|  | 02:00 | 0 | 12.82 | 113.396 |
|  | 03:00 | 0 | 14.62 | 124.938 |
|  | 04:00 | 0 | 17.94 | 119.884 |
|  | 05:00 | 0 | 13.83 | 119.268 |
|  | 06:00 | 0 | 13.53 | 110.037 |
|  | 07:00 | 0 | 24.14 | 116.441 |
|  | 08:00 | 0 | 15.69 | 114.688 |
|  | 09:00 | 0 | 15.65 | 117.571 |
|  | 10:00 | 0 | 13.23 | 126.85 |
|  | 11:00 | 0 | 15.99 | 123.25 |
|  | 12:00 | 0 | 18.39 | 113.783 |
|  | 13:00 | 0 | 16.56 | 110.296 |
|  | 14:00 | 0 | 18.61 | 97.083 |
|  | 15:00 | 0 | 18.4 | 100.509 |
|  | 16:00 | 0 | 21.19 | 105.117 |
|  | 17:00 | 0 | 14.16 | 121.123 |
|  | 18:00 | 0 | 18.41 | 117.113 |
|  | 19:00 | 0 | 17.45 | 116.382 |
|  | 20:00 | 0 | 17.01 | 121.323 |
|  | 21:00 | 0 | 17.58 | 118.243 |
|  | 22:00 | 0 | 27.46 | 122.308 |
|  | 23:00 | 0 | 31.93 | 117.383 |
|  | 24:00 | 0 | 30.21 | 115.903 |
| 平均 |  | 0.00 | 18.25 | 115.68 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施故障返厂维修无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

公布日期：      2015   年    11  月    27  日

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-27 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 29.17 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.37 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.22 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲