山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    11  月    28  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-28 | 01:00 | 0 | 38.7 | 122.97 |
|  | 02:00 | 0 | 26.23 | 116.251 |
|  | 03:00 | 0 | 21.34 | 108.833 |
|  | 04:00 | 0 | 20.61 | 120.607 |
|  | 05:00 | 0 | 19.38 | 108.101 |
|  | 06:00 | 0 | 25.72 | 111.156 |
|  | 07:00 | 0 | 17.99 | 103.804 |
|  | 08:00 | 0 | 17.98 | 104.05 |
|  | 09:00 | 0 | 22.49 | 107.397 |
|  | 10:00 | 0 | 21.41 | 99.588 |
|  | 11:00 | 0 | 21.72 | 110..876 |
|  | 12:00 | 0 | 21.47 | 110.207 |
|  | 13:00 | 0 | 18.56 | 113.923 |
|  | 14:00 | 0 | 53.49 | 103.942 |
|  | 15:00 | 0 | 20.14 | 97.319 |
|  | 16:00 | 0 | 18.85 | 106.867 |
|  | 17:00 | 0 | 18.16 | 95.082 |
|  | 18:00 | 0 | 20.49 | 103.592 |
|  | 19:00 | 0 | 15.66 | 99.617 |
|  | 20:00 | 0 | 17.45 | 119.617 |
|  | 21:00 | 0 | 20.25 | 114.764 |
|  | 22:00 | 0 | 20.06 | 109.685 |
|  | 23:00 | 0 | 18.87 | 112.458 |
|  | 24:00 | 0 | 21.65 | 115.047 |
| 平均 |  | 0.00 | 22.44 | 108.91 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施故障返厂维修无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-28 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.10 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.87 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.19 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲