山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    12  月    5  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-5 | 00:00 | 0 | 30.47 | 87.357 |
|  | 01:00 | 0 | 30.44 | 105.588 |
|  | 02:00 | 0 | 37.44 | 111.969 |
|  | 03:00 | 0 | 30.54 | 123.775 |
|  | 04:00 | 0 | 29.78 | 127 |
|  | 05:00 | 0 | 37.44 | 120.348 |
|  | 06:00 | 0 | 28.84 | 119.452 |
|  | 07:00 | 0 | 29 | 123.565 |
|  | 08:00 | 0 | 30.13 | 108.523 |
|  | 09:00 | 0 | 62.63 | 110.328 |
|  | 10:00 | 0 | 39.44 | 115.486 |
|  | 11:00 | 0 | 22.56 | 105.1 |
|  | 12:00 | 0 | 26.7 | 110.284 |
|  | 13:00 | 0 | 29.75 | 108.056 |
|  | 14:00 | 0 | 26.66 | 113.754 |
|  | 15:00 | 0 | 25.87 | 118.174 |
|  | 16:00 | 0 | 26.34 | 108.802 |
|  | 17:00 | 0 | 32.64 | 112.033 |
|  | 18:00 | 0 | 32.01 | 117.818 |
|  | 19:00 | 0 | 27.5 | 126.805 |
|  | 20:00 | 0 | 30.99 | 131.578 |
|  | 21:00 | 0 | 26.66 | 129.183 |
|  | 22:00 | 0 | 27.82 | 131.959 |
|  | 23:00 | 0 | 28.47 | 128.992 |
| 平均 |  | 0.00 | 31.26 | 116.50 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施故障返厂维修无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-5 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.67 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.57 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.43 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲