山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    12  月    7  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-7 | 00:00 | 0 | 31.68 | 121.678 |
|  | 01:00 | 0 | 31.84 | 123.584 |
|  | 02:00 | 0 | 35.66 | 116.516 |
|  | 03:00 | 0 | 34.45 | 128.822 |
|  | 04:00 | 0 | 41.21 | 131.079 |
|  | 05:00 | 0 | 32.8 | 133.731 |
|  | 06:00 | 0 | 35.83 | 131.778 |
|  | 07:00 | 0 | 32.26 | 128.919 |
|  | 08:00 | 0 | 33.65 | 133.338 |
|  | 09:00 | 0 | 33.29 | 130.821 |
|  | 10:00 | 0 | 33.78 | 130.404 |
|  | 11:00 | 0 | 33.49 | 127.245 |
|  | 12:00 | 0 | 35.47 | 126.391 |
|  | 13:00 | 0 | 33.78 | 117.518 |
|  | 14:00 | 0 | 35.07 | 106.693 |
|  | 15:00 | 0 | 36.53 | 110.331 |
|  | 16:00 | 0 | 34.76 | 105.106 |
|  | 17:00 | 0 | 34 | 106.349 |
|  | 18:00 | 0 | 34.9 | 122.565 |
|  | 19:00 | 0 | 33.51 | 124.277 |
|  | 20:00 | 0 | 35.28 | 118.542 |
|  | 21:00 | 0 | 34.13 | 119.963 |
|  | 22:00 | 0 | 34.85 | 126.282 |
|  | 23:00 | 0 | 37.66 | 119.128 |
| 平均 |  | 0.00 | 34.58 | 122.54 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施故障返厂维修无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-7 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.47 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 15.87 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.24 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲