山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    12  月    21  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-21 | 00:00 | 0 | 21.12 | 145.333 |
|  | 01:00 | 0 | 17.48 | 140.092 |
|  | 02:00 | 0 | 16.67 | 148.452 |
|  | 03:00 | 0 | 15.17 | 156.331 |
|  | 04:00 | 0 | 35.83 | 151.18 |
|  | 05:00 | 0 | 10.23 | 145.767 |
|  | 06:00 | 0 | 6.57 | 143.049 |
|  | 07:00 | 0 | 7.73 | 134.561 |
|  | 08:00 | 0 | 2.38 | 111.738 |
|  | 09:00 | 0 | 1.33 | 95.44 |
|  | 10:00 | 0 | 0.65 | 82.493 |
|  | 11:00 | 0 | 2.8 | 71.984 |
|  | 12:00 | 0 | 0.91 | 65.356 |
|  | 13:00 | 0 | 2.32 | 58.852 |
|  | 14:00 | 0 | 23.78 | 46.654 |
|  | 15:00 | 0 | 13.47 | 54.421 |
|  | 16:00 | 0 | 12.27 | 59.068 |
|  | 17:00 | 0 | 15.06 | 124.802 |
|  | 18:00 | 0 | 16.36 | 137.39 |
|  | 19:00 | 0 | 18.11 | 107.403 |
|  | 20:00 | 0 | 14.35 | 124.289 |
|  | 21:00 | 0 | 7.95 | 116.289 |
|  | 22:00 | 0 | 4.13 | 116.422 |
|  | 23:00 | 0 | 12.3 | 117.739 |
| 平均 |  | 0.00 | 11.62 | 110.63 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施故障返厂维修无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-21 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.57 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.57 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.48 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲