山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    12  月    23  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-23 | 00:00 | 0 | 1.76 | 99.243 |
|  | 01:00 | 0 | 2.17 | 109.019 |
|  | 02:00 | 0 | 3.88 | 122.136 |
|  | 03:00 | 0 | 12.85 | 111.586 |
|  | 04:00 | 0 | 1.4 | 101.383 |
|  | 05:00 | 0 | 36.42 | 89.912 |
|  | 06:00 | 0 | 0.75 | 108.809 |
|  | 07:00 | 0 | 38.03 | 124.28 |
|  | 08:00 | 0 | 0 | 86.596 |
|  | 09:00 | 0 | 1.7 | 79.314 |
|  | 10:00 | 0 | 14.55 | 89.221 |
|  | 11:00 | 0 | 1.67 | 98.258 |
|  | 12:00 | 0 | 4.75 | 116.966 |
|  | 13:00 | 0 | 89.45 | 118.436 |
|  | 14:00 | 0 | 21.09 | 113.679 |
|  | 15:00 | 0 | 36.51 | 125.216 |
|  | 16:00 | 0 | 13.27 | 109.447 |
|  | 17:00 | 0 | 9.96 | 101.042 |
|  | 18:00 | 0 | 7.12 | 110.103 |
|  | 19:00 | 0 | 23 | 94.141 |
|  | 20:00 | 0 | 14.66 | 113.898 |
|  | 21:00 | 0 | 4.82 | 106.386 |
|  | 22:00 | 0 | 21.15 | 100.924 |
|  | 23:00 | 0 | 5.88 | 109.52 |
| 平均 |  | 0.00 | 15.29 | 105.81 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施故障返厂维修无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-23 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.47 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.20 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.42 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲