山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 6 月 23 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年6月22日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.16 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.76 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.36 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-6-22 | 01:00 | 20.05 | 32.63 | 570.41 |  |
|  | 02:00 | 20.61 | 32.39 | 577.33 |  |
|  | 03:00 | 21.05 | 32.36 | 564.35 |  |
|  | 04:00 | 20.54 | 32.52 | 549.34 |  |
|  | 05:00 | 21.35 | 31.75 | 565.33 |  |
|  | 06:00 | 20.59 | 31.86 | 596.82 |  |
|  | 07:00 | 20.27 | 31.37 | 546.78 |  |
|  | 08:00 | 20.22 | 31.69 | 555.29 |  |
|  | 09:00 | 21.72 | 31.62 | 563.81 |  |
|  | 10:00 | 20.32 | 32.94 | 576.61 |  |
|  | 11:00 | 20.10 | 32.17 | 568.53 |  |
|  | 12:00 | 20.47 | 32.23 | 563.37 |  |
|  | 13:00 | 21.43 | 32.52 | 524.59 |  |
|  | 14:00 | 20.45 | 32.28 | 544.80 |  |
|  | 15:00 | 20.56 | 32.06 | 551.04 |  |
|  | 16:00 | 20.52 | 31.83 | 526.59 |  |
|  | 17:00 | 21.79 | 32.35 | 557.09 |  |
|  | 18:00 | 20.09 | 32.00 | 556.63 |  |
|  | 19:00 | 20.21 | 32.64 | 565.55 |  |
|  | 20:00 | 19.97 | 33.01 | 568.02 |  |
|  | 21:00 | 20.93 | 32.02 | 580.25 |  |
|  | 22:00 | 19.96 | 31.68 | 595.43 |  |
|  | 23:00 | 20.32 | 32.02 | 561.83 |  |
|  | 24:00 | 19.97 | 33.63 | 514.82 |  |
| 平均 |  | 20.56 | 32.23 | 560.19 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |