山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 6 月 25 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年6月24日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.13 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.66 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.30 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-6-24 | 01:00 | 20.42 | 32.15 | 505.26 |  |
|  | 02:00 | 20.23 | 32.29 | 518.41 |  |
|  | 03:00 | 20.80 | 32.10 | 535.16 |  |
|  | 04:00 | 20.57 | 32.84 | 579.37 |  |
|  | 05:00 | 19.99 | 31.87 | 550.54 |  |
|  | 06:00 | 20.44 | 33.74 | 522.81 |  |
|  | 07:00 | 20.28 | 30.90 | 520.33 |  |
|  | 08:00 | 20.57 | 31.87 | 561.69 |  |
|  | 09:00 | 20.14 | 31.90 | 573.76 |  |
|  | 10:00 | 20.33 | 33.58 | 560.29 |  |
|  | 11:00 | 20.37 | 32.14 | 568.05 |  |
|  | 12:00 | 20.63 | 32.48 | 557.18 |  |
|  | 13:00 | 20.13 | 31.68 | 556.21 |  |
|  | 14:00 | 20.04 | 32.49 | 554.46 |  |
|  | 15:00 | 20.26 | 32.83 | 577.84 |  |
|  | 16:00 | 20.61 | 32.16 | 549.83 |  |
|  | 17:00 | 20.34 | 31.51 | 578.69 |  |
|  | 18:00 | 19.91 | 31.93 | 521.48 |  |
|  | 19:00 | 20.61 | 31.50 | 541.09 |  |
|  | 20:00 | 21.42 | 32.63 | 552.38 |  |
|  | 21:00 | 20.06 | 31.88 | 565.30 |  |
|  | 22:00 | 20.50 | 32.08 | 534.56 |  |
|  | 23:00 | 20.96 | 31.73 | 557.98 |  |
|  | 24:00 | 20.56 | 30.78 | 552.20 |  |
| 平均 |  | 20.42 | 32.13 | 549.79 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |