山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 6 月 26 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年6月25日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.05 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.84 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.27 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-6-25 | 01:00 | 19.96 | 31.46 | 559.18 |  |
|  | 02:00 | 19.99 | 31.82 | 558.24 |  |
|  | 03:00 | 20.08 | 31.20 | 569.08 |  |
|  | 04:00 | 20.48 | 30.41 | 564.63 |  |
|  | 05:00 | 19.65 | 30.54 | 576.71 |  |
|  | 06:00 | 19.76 | 30.02 | 564.15 |  |
|  | 07:00 | 19.87 | 30.44 | 592.24 |  |
|  | 08:00 | 19.99 | 31.49 | 582.74 |  |
|  | 09:00 | 19.99 | 31.44 | 623.25 |  |
|  | 10:00 | 20.22 | 31.89 | 556.70 |  |
|  | 11:00 | 20.47 | 31.85 | 551.62 |  |
|  | 12:00 | 20.33 | 31.38 | 529.87 |  |
|  | 13:00 | 20.47 | 31.44 | 570.52 |  |
|  | 14:00 | 20.15 | 31.79 | 564.02 |  |
|  | 15:00 | 22.31 | 31.50 | 571.57 |  |
|  | 16:00 | 20.03 | 33.13 | 531.81 |  |
|  | 17:00 | 22.34 | 32.68 | 539.40 |  |
|  | 18:00 | 20.25 | 33.16 | 550.83 |  |
|  | 19:00 | 20.67 | 32.17 | 527.20 |  |
|  | 20:00 | 21.20 | 31.95 | 552.63 |  |
|  | 21:00 | 20.50 | 31.75 | 548.01 |  |
|  | 22:00 | 21.79 | 32.38 | 539.17 |  |
|  | 23:00 | 20.33 | 32.28 | 548.86 |  |
|  | 24:00 | 20.49 | 31.65 | 524.95 |  |
| 平均 |  | 20.47 | 31.66 | 558.22 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |