山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 10 月 15 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年10月14日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.32 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.97 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.64 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                        填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果     单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-10-14 | 01:00 | 13.91 | 32.71 | 403.87 |  |
|  | 02:00 | 13.89 | 33.36 | 415.38 |  |
|  | 03:00 | 13.90 | 33.67 | 417.06 |  |
|  | 04:00 | 13.88 | 32.01 | 399.31 |  |
|  | 05:00 | 13.87 | 32.08 | 404.68 |  |
|  | 06:00 | 13.86 | 32.75 | 388.51 |  |
|  | 07:00 | 13.84 | 32.80 | 410.85 |  |
|  | 08:00 | 13.85 | 34.24 | 398.28 |  |
|  | 09:00 | 13.88 | 32.11 | 404.11 |  |
|  | 10:00 | 13.89 | 32.87 | 395.84 |  |
|  | 11:00 | 13.90 | 32.22 | 390.82 |  |
|  | 12:00 | 13.94 | 32.21 | 378.94 |  |
|  | 13:00 | 13.97 | 32.33 | 390.95 |  |
|  | 14:00 | 14.04 | 32.43 | 410.18 |  |
|  | 15:00 | 14.08 | 32.27 | 399.40 |  |
|  | 16:00 | 14.12 | 32.29 | 394.23 |  |
|  | 17:00 | 14.16 | 32.41 | 409.16 |  |
|  | 18:00 | 14.14 | 31.86 | 394.49 |  |
|  | 19:00 | 14.07 | 32.05 | 407.95 |  |
|  | 20:00 | 13.99 | 31.78 | 408.43 |  |
|  | 21:00 | 13.98 | 31.92 | 411.98 |  |
|  | 22:00 | 13.98 | 32.78 | 410.85 |  |
|  | 23:00 | 14.00 | 31.87 | 392.54 |  |
|  | 24:00 | 13.99 | 32.59 | 381.22 |  |
| 平均 |  | 13.96 | 32.48 | 400.80 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |