山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-28 | 01:00 | 5.03 | 3.51 | 154.71 |
|  | 02:00 | 5.03 | 2.33 | 148.84 |
|  | 03:00 | 5.03 | 3.85 | 139.96 |
|  | 04:00 | 5.03 | 2.9 | 161.66 |
|  | 05:00 | 5.02 | 3.75 | 176.57 |
|  | 06:00 | 5.03 | 4.18 | 177.87 |
|  | 07:00 | 5.02 | 4.05 | 174.15 |
|  | 08:00 | 5.03 | 4.91 | 211.37 |
|  | 09:00 | 5.03 | 2.29 | 166.38 |
|  | 10:00 | 5.03 | 6.9 | 188.61 |
|  | 11:00 | 5.03 | 4.24 | 169.86 |
|  | 12:00 | 5.03 | 4.38 | 161.89 |
|  | 13:00 | 5.03 | 7.98 | 175.09 |
|  | 14:00 | 5.03 | 6.01 | 171.31 |
|  | 15:00 | 5.03 | 4.56 | 158.46 |
|  | 16:00 | 50.2 | 3.34 | 146.88 |
|  | 17:00 | 5.02 | 2.42 | 141.93 |
|  | 18:00 | 5.03 | 6.89 | 141.23 |
|  | 19:00 | 5.03 | 3.1 | 114.52 |
|  | 20:00 | 5.02 | 2.52 | 110.53 |
|  | 21:00 | 5.02 | 4.42 | 155.62 |
|  | 22:00 | 5.01 | 3.57 | 155.08 |
|  | 23:00 | 5.01 | 2.17 | 135.31 |
|  | 24:00 | 5 | 3.31 | 159.12 |
| 平均 |  | 6.91 | 4.06 | 158.21 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2016年1月29日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-28 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.36 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 28.96 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 4.18 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 31 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑