山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-7 | 01:00 | 5.04 | 1.91 | 152.84 |
|  | 02:00 | 5.05 | 1.22 | 171.47 |
|  | 03:00 | 5.04 | 1.95 | 181.45 |
|  | 04:00 | 5.04 | 2.4 | 177.71 |
|  | 05:00 | 5.03 | 2.15 | 146.43 |
|  | 06:00 | 5.03 | 1.93 | 183.53 |
|  | 07:00 | 5.03 | 1.67 | 175.44 |
|  | 08:00 | 5.04 | 2.11 | 171.71 |
|  | 09:00 | 5.04 | 2.7 | 165.85 |
|  | 10:00 | 5.04 | 1.93 | 171.15 |
|  | 11:00 | 5.04 | 1.92 | 190.22 |
|  | 12:00 | 5.03 | 2.34 | 199.70 |
|  | 13:00 | 5.05 | 2.28 | 192.82 |
|  | 14:00 | 5.04 | 1 | 196.13 |
|  | 15:00 | 5.04 | 1.67 | 183.31 |
|  | 16:00 | 5.05 | 1.9 | 177.93 |
|  | 17:00 | 5.05 | 1.91 | 176.87 |
|  | 18:00 | 5.03 | 1.46 | 183.15 |
|  | 19:00 | 5.04 | 2.48 | 189.60 |
|  | 20:00 | 5.04 | 2.12 | 166.38 |
|  | 21:00 | 5.04 | 2.22 | 164.40 |
|  | 22:00 | 5.04 | 0.99 | 175.27 |
|  | 23:00 | 5.04 | 1.69 | 170.29 |
|  | 24:00 | 5.04 | 2.84 | 139.67 |
| 平均 |  | 5.04 | 1.95 | 175.14 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2016年2月8日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-7 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.57 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 39.9 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 7.03 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 30 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑