山西兰花煤化工有限责任公司自行监测结果

公布日期：2016年4月1日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016.3.31 | 总排口 | 手工 | 氨氮 | 14.01 | 50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 化学 需氧量 | 67.40 | 200 | mg/L | 是 |  |  |  |  |

审核人：侯占英                                                                        填表人：刘海云