山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   12   月   31   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.12.31 | 总排口 | 手工 | COD | 28.5 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.98 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-31 | 01:00 | 3.94 | 27.59 | 272.87 |
|  | 02:00 | 4.36 | 29.53 | 284.07 |
|  | 03:00 | 4.11 | 33.95 | 267.96 |
|  | 04:00 | 4.16 | 30.52 | 283.14 |
|  | 05:00 | 4.71 | 31.66 | 289.40 |
|  | 06:00 | 4.17 | 31.1 | 292.04 |
|  | 07:00 | 4.43 | 33.57 | 282.72 |
|  | 08:00 | 4.12 | 30.62 | 274.60 |
|  | 09:00 | 4.02 | 33.05 | 251.44 |
|  | 10:00 | 4.14 | 32.80 | 272.54 |
|  | 11:00 | 4.39 | 37.14 | 273.29 |
|  | 12:00 | 3.36 | 40.05 | 288.60 |
|  | 13:00 | 4.72 | 39.97 | 301.82 |
|  | 14:00 | 3.48 | 44.71 | 276.86 |
|  | 15:00 | 3.77 | 36.96 | 300.68 |
|  | 16:00 | 4.48 | 51.59 | 293.90 |
|  | 17:00 | 4.51 | 45.79 | 317.15 |
|  | 18:00 | 4.61 | 30.92 | 307.56 |
|  | 19:00 | 3.97 | 30.45 | 302.30 |
|  | 20:00 | 4.27 | 26.6 | 294.92 |
|  | 21:00 | 4.52 | 33.97 | 215.63 |
|  | 22:00 | 3.89 | 34.55 | 288.81 |
|  | 23:00 | 3.37 | 35.35 | 221.54 |
|  | 24:00 | 4.1 | 40.93 | 263.27 |
| 平均 |  | 4.15 | 35.14 | 279.87 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |