山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   1   月   17   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.1.17 | 总排口 | 手工 | COD | 29 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.66 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-17 | 01:00 | 3.08 | 48.80 | 263.11 |
|  | 02:00 | 3.51 | 47.78 | 245.60 |
|  | 03:00 | 3.15 | 47.37 | 273.57 |
|  | 04:00 | 2.94 | 51.70 | 276.23 |
|  | 05:00 | 3.18 | 37.84 | 284.62 |
|  | 06:00 | 3.14 | 44.23 | 262.47 |
|  | 07:00 | 3.03 | 42.70 | 272.33 |
|  | 08:00 | 3.29 | 46.50 | 280.30 |
|  | 09:00 | 3.38 | 38.50 | 251.40 |
|  | 10:00 | 3.77 | 37.16 | 273.83 |
|  | 11:00 | 3.46 | 45.84 | 198.71 |
|  | 12:00 | 3.26 | 41.56 | 264.46 |
|  | 13:00 | 3.25 | 31.95 | 236.92 |
|  | 14:00 | 3.15 | 28.49 | 240.32 |
|  | 15:00 | 3.18 | 31.91 | 235.65 |
|  | 16:00 | 3.28 | 32.03 | 264.85 |
|  | 17:00 | 3.02 | 34.51 | 242.04 |
|  | 18:00 | 3.19 | 34.61 | 244.17 |
|  | 19:00 | 2.81 | 41.38 | 299.99 |
|  | 20:00 | 3.12 | 36.46 | 288.07 |
|  | 21:00 | 3.30 | 38.14 | 273.47 |
|  | 22:00 | 3.12 | 49.74 | 257.17 |
|  | 23:00 | 3.37 | 59.56 | 282.15 |
|  | 24:00 | 3.45 | 37.75 | 289.97 |
| 平均 |  | 3.23 | 41.10 | 262.56 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |