山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2016   年   2   月   27   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016.2.27 | 总排口 | 手工 | COD | 23 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.01 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-27 | 01:00 | 3.23 | 99.48 | 55.45 |
|  | 02:00 | 3.06 | 90.61 | 4.54 |
|  | 03:00 | 2.90 | 80.53 | 55.78 |
|  | 04:00 | 2.92 | 22.52 | 182.13 |
|  | 05:00 | 3.47 | 49.11 | 137.70 |
|  | 06:00 | 3.51 | 36.14 | 143.61 |
|  | 07:00 | 3.38 | 37.52 | 152.10 |
|  | 08:00 | 3.06 | 34.01 | 167.91 |
|  | 09:00 | 3.24 | 47.61 | 159.19 |
|  | 10:00 | 3.18 | 64.38 | 187.40 |
|  | 11:00 | 3.23 | 14.37 | 253.08 |
|  | 12:00 | 3.19 | 10.12 | 250.49 |
|  | 13:00 | 3.05 | 1.53 | 215.40 |
|  | 14:00 | 3.07 | 1.58 | 130.02 |
|  | 15:00 | 3.31 | 13.47 | 126.64 |
|  | 16:00 | 3.22 | 27.10 | 86.29 |
|  | 17:00 | 3.22 | 41.62 | 70.60 |
|  | 18:00 | 3.28 | 39.03 | 97.46 |
|  | 19:00 | 2.98 | 23.69 | 166.31 |
|  | 20:00 | 3.45 | 20.19 | 171.94 |
|  | 21:00 | 3.21 | 16.59 | 178.92 |
|  | 22:00 | 3.04 | 30.63 | 146.43 |
|  | 23:00 | 3.29 | 23.95 | 177.49 |
|  | 24:00 | 3.12 | 8.27 | 219.32 |
| 平均 |  | 3.19 | 34.75 | 147.34 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |