山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    1  月    3  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-3 | 00:00 | 2.76 | 13.45 | 116.33 |
|  | 01:00 | 4.03 | 16.42 | 117.664 |
|  | 02:00 | 4.85 | 14.9 | 129.54 |
|  | 03:00 | 3.31 | 11.48 | 127.862 |
|  | 04:00 | 4.01 | 0.63 | 131.978 |
|  | 05:00 | 5.15 | 4 | 134.171 |
|  | 06:00 | 4.21 | 0.23 | 118.662 |
|  | 07:00 | 4.95 | 2.47 | 115.479 |
|  | 08:00 | 4.21 | 3.44 | 109.096 |
|  | 09:00 | 3.33 | 10.21 | 112.518 |
|  | 10:00 | 3.69 | 8.24 | 103.523 |
|  | 11:00 | 4.06 | 10.79 | 101.842 |
|  | 12:00 | 4.57 | 10.54 | 116.723 |
|  | 13:00 | 3.12 | 39.04 | 109.683 |
|  | 14:00 | 4.31 | 13.07 | 97.098 |
|  | 15:00 | 2.79 | 5.68 | 102.305 |
|  | 16:00 | 4.17 | 9.16 | 102.383 |
|  | 17:00 | 4.55 | 7.14 | 105.928 |
|  | 18:00 | 5.01 | 10.28 | 95.985 |
|  | 19:00 | 4.22 | 3.92 | 81.76 |
|  | 20:00 | 4.05 | 5.37 | 86.525 |
|  | 21:00 | 4.54 | 4.67 | 83.939 |
|  | 22:00 | 3.35 | 7.97 | 86.293 |
|  | 23:00 | 3.63 | 28.13 | 71.484 |
| 平均 |  | 4.04 | 10.05 | 106.62 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-3 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 13.97 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.22 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.21 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲