山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    1  月    6  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-6 | 00:00 | 4.32 | 61.93 | 97.507 |
|  | 01:00 | 5.21 | 33.82 | 114.904 |
|  | 02:00 | 5.36 | 40.22 | 124.241 |
|  | 03:00 | 4.79 | 46.97 | 106.933 |
|  | 04:00 | 5.36 | 44.44 | 118.518 |
|  | 05:00 | 3.91 | 45.83 | 116.845 |
|  | 06:00 | 4.5 | 49.83 | 116.018 |
|  | 07:00 | 3.95 | 45.9 | 118.032 |
|  | 08:00 | 4.03 | 46.44 | 109.812 |
|  | 09:00 | 4.83 | 67.56 | 104.546 |
|  | 10:00 | 4.82 | 97.23 | 106.63 |
|  | 11:00 | 3.2 | 44.99 | 100.729 |
|  | 12:00 | 4.68 | 66.26 | 101.53 |
|  | 13:00 | 3.97 | 41.45 | 125.45 |
|  | 14:00 | 3.41 | 38.29 | 105.585 |
|  | 15:00 | 4.53 | 45.55 | 124.566 |
|  | 16:00 | 2.97 | 37.37 | 122.468 |
|  | 17:00 | 3.37 | 2.84 | 111.075 |
|  | 18:00 | 4.12 | 52.31 | 122.775 |
|  | 19:00 | 4 | 5 | 121.811 |
|  | 20:00 | 4.65 | 9.19 | 110.339 |
|  | 21:00 | 4.02 | 8.22 | 118.126 |
|  | 22:00 | 3.51 | 8.01 | 123.488 |
|  | 23:00 | 3.82 | 8.28 | 116.522 |
| 平均 |  | 4.22 | 39.50 | 114.10 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-6 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.83 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.63 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.36 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲