山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    1  月    10  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-10 | 00:00 | 2.35 | 6.62 | 109.104 |
|  | 01:00 | 3.92 | 4.95 | 107.12 |
|  | 02:00 | 4.58 | 4.3 | 108.582 |
|  | 03:00 | 4.63 | 6.54 | 118.222 |
|  | 04:00 | 3.98 | 5.74 | 123.93 |
|  | 05:00 | 4.68 | 30.8 | 119.61 |
|  | 06:00 | 4.61 | 10.88 | 127.115 |
|  | 07:00 | 4.81 | 6.66 | 111.923 |
|  | 08:00 | 4.92 | 5.43 | 119.154 |
|  | 09:00 | 4.32 | 6.32 | 100.073 |
|  | 10:00 | 4.88 | 8.38 | 103.552 |
|  | 11:00 | 4.21 | 3.76 | 106.49 |
|  | 12:00 | 4.28 | 11.39 | 90.238 |
|  | 13:00 | 4.58 | 0.34 | 101.885 |
|  | 14:00 | 4.31 | 1.12 | 93.783 |
|  | 15:00 | 3.86 | 0.62 | 90.966 |
|  | 16:00 | 4.99 | 0.5 | 105.586 |
|  | 17:00 | 4.43 | 1.08 | 113.142 |
|  | 18:00 | 4.14 | 1.79 | 109.745 |
|  | 19:00 | 4.69 | 23.02 | 108.165 |
|  | 20:00 | 4.21 | 1.21 | 117.13 |
|  | 21:00 | 4.48 | 11.1 | 113.033 |
|  | 22:00 | 3.77 | 1.92 | 116.431 |
|  | 23:00 | 4.51 | 3.16 | 114.14 |
| 平均 |  | 4.34 | 6.57 | 109.55 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-10 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 16.37 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.53 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.42 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲