山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    2  月    9  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-9 | 00:00 | 4.3 | 7.92 | 136.831 |
|  | 01:00 | 4.05 | 7.23 | 125.645 |
|  | 02:00 | 4.79 | 6.25 | 133.486 |
|  | 03:00 | 4.52 | 8.97 | 138.434 |
|  | 04:00 | 4.98 | 7.7 | 136.583 |
|  | 05:00 | 4.77 | 10.25 | 147.224 |
|  | 06:00 | 6.14 | 37.63 | 119.604 |
|  | 07:00 | 6.06 | 12.86 | 127.769 |
|  | 08:00 | 2.9 | 9.72 | 136.889 |
|  | 09:00 | 4.4 | 10.35 | 125.065 |
|  | 10:00 | 4.92 | 6.04 | 103.221 |
|  | 11:00 | 4.55 | 11.31 | 93.638 |
|  | 12:00 | 7.35 | 1.69 | 81.475 |
|  | 13:00 | 4.51 | 4.77 | 83.715 |
|  | 14:00 | 3.58 | 1.76 | 88.588 |
|  | 15:00 | 2.9 | 14.3 | 89.179 |
|  | 16:00 | 4.82 | 11.99 | 94.447 |
|  | 17:00 | 5.1 | 5.06 | 132.717 |
|  | 18:00 | 6.38 | 5.54 | 123.403 |
|  | 19:00 | 5.36 | 8.96 | 125.494 |
|  | 20:00 | 4.97 | 7.89 | 128.994 |
|  | 21:00 | 5.01 | 10.36 | 130.853 |
|  | 22:00 | 4.02 | 8.71 | 136.06 |
|  | 23:00 | 4.17 | 12.89 | 125.644 |
| 平均 |  | 4.77 | 9.59 | 119.37 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-9 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 13.43 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.97 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.35 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲