山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    3  月    20  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-3-20 | 00:00 | 0 | 11.09 | 119.672 |
|  | 01:00 | 0 | 11.07 | 122.674 |
|  | 02:00 | 0 | 13.67 | 125.622 |
|  | 03:00 | 0 | 10.74 | 129.946 |
|  | 04:00 | 0 | 10.88 | 120.722 |
|  | 05:00 | 0 | 11.45 | 123.993 |
|  | 06:00 | 0 | 9.94 | 114.39 |
|  | 07:00 | 0 | 8.88 | 112.068 |
|  | 08:00 | 0 | 10.69 | 114.511 |
|  | 09:00 | 0 | 8.27 | 113.344 |
|  | 10:00 | 0 | 8.45 | 118.106 |
|  | 11:00 | 0 | 10.98 | 123.22 |
|  | 12:00 | 0 | 9.56 | 126.692 |
|  | 13:00 | 0 | 9.68 | 127.747 |
|  | 14:00 | 0 | 10.68 | 124.854 |
|  | 15:00 | 0 | 7.22 | 115.067 |
|  | 16:00 | 0 | 7.78 | 106.987 |
|  | 17:00 | 0 | 7.76 | 113.946 |
|  | 18:00 | 0 | 5.47 | 119.603 |
|  | 19:00 | 0 | 2.38 | 126.672 |
|  | 20:00 | 0 | 4.78 | 132.945 |
|  | 21:00 | 0 | 7.44 | 133.652 |
|  | 22:00 | 0 | 6.1 | 141.812 |
|  | 23:00 | 0 | 7.61 | 136.591 |
| 平均 |  | 0 | 8.86 | 122.70 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施更新设备无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-3-20 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.10 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 6.67 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.30 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲