山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    4  月    22  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-4-22 | 00:00 | 0 | 14.31 | 105.849 |
|  | 01:00 | 0 | 14.82 | 89.574 |
|  | 02:00 | 0 | 14.99 | 87.996 |
|  | 03:00 | 0 | 15.1 | 87.545 |
|  | 04:00 | 0 | 15.12 | 88.856 |
|  | 05:00 | 0 | 13.67 | 95.025 |
|  | 06:00 | 0 | 13.38 | 94.874 |
|  | 07:00 | 0 | 10.13 | 91.392 |
|  | 08:00 | 0 | 12.72 | 85.071 |
|  | 09:00 | 0 | 14.86 | 91.982 |
|  | 10:00 | 0 | 14.17 | 102.01 |
|  | 11:00 | 0 | 14.95 | 95.734 |
|  | 12:00 | 0 | 14.06 | 99.533 |
|  | 13:00 | 0 | 14.64 | 92.821 |
|  | 14:00 | 0 | 15.12 | 93.086 |
|  | 15:00 | 0 | 14.86 | 97.344 |
|  | 16:00 | 0 | 16.11 | 103.87 |
|  | 17:00 | 0 | 15.2 | 106.22 |
|  | 18:00 | 0 | 14.89 | 113.431 |
|  | 19:00 | 0 | 15.09 | 116.11 |
|  | 20:00 | 0 | 16.3 | 114.268 |
|  | 21:00 | 0 | 18.29 | 119.078 |
|  | 22:00 | 0 | 16.34 | 122.453 |
|  | 23:00 | 0 | 14.48 | 112.05 |
| 平均 |  | 0 | 14.73 | 100.26 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施更新设备无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-4-22 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.47 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.03 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.55 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\