山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    6  月    12  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-6-12 | 00:00 | 3.97 | 20.87 | 55.659 |
|  | 01:00 | 3.64 | 19.81 | 56.752 |
|  | 02:00 | 3.92 | 20.85 | 69.974 |
|  | 03:00 | 3.57 | 18.33 | 63.658 |
|  | 04:00 | 3.97 | 22.01 | 74.795 |
|  | 05:00 | 4.18 | 22.67 | 74.463 |
|  | 06:00 | 4.7 | 21.86 | 76.67 |
|  | 07:00 | 4.72 | 20.83 | 74.954 |
|  | 08:00 | 4.65 | 22.59 | 76.403 |
|  | 09:00 | 5.15 | 22.56 | 73.985 |
|  | 10:00 | 5.31 | 22.31 | 69.963 |
|  | 11:00 | 5.01 | 22.67 | 65.487 |
|  | 12:00 | 6.38 | 23.76 | 68.536 |
|  | 13:00 | 7.76 | 25.33 | 66.625 |
|  | 14:00 | 8.49 | 28.34 | 71.063 |
|  | 15:00 | 7.53 | 26.78 | 67.858 |
|  | 16:00 | 7.94 | 25.54 | 67.251 |
|  | 17:00 | 7.51 | 26.55 | 68.236 |
|  | 18:00 | 7.19 | 29.21 | 65.315 |
|  | 19:00 | 7.97 | 31.1 | 67.05 |
|  | 20:00 | 7.96 | 33.98 | 68.924 |
|  | 21:00 | 9.59 | 29 | 67.375 |
|  | 22:00 | 9.92 | 25.78 | 67.003 |
|  | 23:00 | 9.08 | 23.93 | 63.37 |
| 平均 |  | 6.25 | 24.44 | 68.39 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-6-12 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 24.77 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.03 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.03 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\