山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    6  月    21  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-6-21 | 00:00 | 57.22 | 25.85 | 58.266 |
|  | 01:00 | 29.2 | 20.19 | 56.708 |
|  | 02:00 | 25.9 | 17.38 | 56.59 |
|  | 03:00 | 28.9 | 17.54 | 57.054 |
|  | 04:00 | 35.78 | 21.26 | 57.319 |
|  | 05:00 | 30.64 | 20.87 | 56.989 |
|  | 06:00 | 29.36 | 18.15 | 62.587 |
|  | 07:00 | 28.79 | 17.25 | 59.495 |
|  | 08:00 | 30.44 | 19.97 | 62.062 |
|  | 09:00 | 26.49 | 20.56 | 58.484 |
|  | 10:00 | 27.4 | 25.15 | 59.712 |
|  | 11:00 | 19.66 | 73.56 | 81.344 |
|  | 12:00 | 26.57 | 38.63 | 73.755 |
|  | 13:00 | 24.48 | 47.83 | 76.301 |
|  | 14:00 | 27 | 46.73 | 75.603 |
|  | 15:00 | 24.28 | 41.15 | 66.786 |
|  | 16:00 | 27.81 | 33.94 | 77.124 |
|  | 17:00 | 26.76 | 28.26 | 65.501 |
|  | 18:00 | 27.36 | 25.86 | 64.896 |
|  | 19:00 | 32.11 | 24.4 | 63.871 |
|  | 20:00 | 30.92 | 31.67 | 66.277 |
|  | 21:00 | 32.35 | 35.91 | 70.136 |
|  | 22:00 | 25.82 | 34.69 | 71.077 |
|  | 23:00 | 28.76 | 34.31 | 72.489 |
| 平均 |  | 29.33 | 30.05 | 65.43 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-6-21 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 24.13 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.83 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.17 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\