山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    7  月    17  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-7-17 | 00:00 | 22.81 | 20.34 | 60.335 |
|  | 01:00 | 17.16 | 11.26 | 52.423 |
|  | 02:00 | 16.69 | 0.96 | 48.049 |
|  | 03:00 | 14.59 | 8.53 | 55.862 |
|  | 04:00 | 15.71 | 6.48 | 62.092 |
|  | 05:00 | 16.28 | 5.62 | 61.288 |
|  | 06:00 | 15.44 | 5.97 | 63.135 |
|  | 07:00 | 16.64 | 11.82 | 65.341 |
|  | 08:00 | 17.28 | 16.17 | 62.112 |
|  | 09:00 | 15.58 | 23.04 | 59.954 |
|  | 10:00 | 16.48 | 35.37 | 58.012 |
|  | 11:00 | 23.82 | 25.32 | 63.001 |
|  | 12:00 | 19.5 | 31.68 | 60.37 |
|  | 13:00 | 24.46 | 34.42 | 64.276 |
|  | 14:00 | 34.16 | 37.67 | 65.641 |
|  | 15:00 | 32.96 | 28.84 | 69.691 |
|  | 16:00 | 35.73 | 34.66 | 67.298 |
|  | 17:00 | 26.62 | 37.24 | 62.182 |
|  | 18:00 | 32.55 | 35.94 | 65.951 |
|  | 19:00 | 26.82 | 24.6 | 63.12 |
|  | 20:00 | 30.08 | 23.78 | 69.278 |
|  | 21:00 | 28.54 | 19.93 | 73.754 |
|  | 22:00 | 33.08 | 12.7 | 75.182 |
|  | 23:00 | 27.2 | 12.9 | 68.488 |
| 平均 |  | 23.34 | 21.05 | 63.20 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-7-17 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.00 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.53 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.14 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\