山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    7  月    21  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-7-21 | 00:00 | 18.57 | 7.33 | 70.721 |
|  | 01:00 | 23.37 | 5.6 | 73.25 |
|  | 02:00 | 26.96 | 6.47 | 73.631 |
|  | 03:00 | 21.31 | 9.03 | 77.469 |
|  | 04:00 | 18.66 | 10.51 | 65.98 |
|  | 05:00 | 18.42 | 8.77 | 64.373 |
|  | 06:00 | 17.6 | 9 | 64.732 |
|  | 07:00 | 18.03 | 11.25 | 68.988 |
|  | 08:00 | 16.62 | 20.72 | 69.519 |
|  | 09:00 | 19.17 | 18.12 | 82.781 |
|  | 10:00 | 19.03 | 15.36 | 85.432 |
|  | 11:00 | 16.17 | 16.13 | 83.28 |
|  | 12:00 | 19.13 | 26.26 | 82.644 |
|  | 13:00 | 19.15 | 35.51 | 82.478 |
|  | 14:00 | 23.84 | 45.55 | 89.833 |
|  | 15:00 | 22.85 | 29 | 83.066 |
|  | 16:00 | 27.03 | 39.33 | 80.242 |
|  | 17:00 | 23.89 | 45.41 | 86.411 |
|  | 18:00 | 25.74 | 46.94 | 77.975 |
|  | 19:00 | 27.02 | 33.51 | 69.25 |
|  | 20:00 | 34.88 | 35.12 | 65.305 |
|  | 21:00 | 31.18 | 31.65 | 72.549 |
|  | 22:00 | 32.47 | 29.79 | 78.559 |
|  | 23:00 | 28.76 | 30.35 | 79.599 |
| 平均 |  | 22.91 | 23.61 | 76.17 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-7-21 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 26.00 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 9.60 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.00 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\