山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    8  月    21  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-8-21 | 00:00 | 32.4 | 15.97 | 70.371 |
|  | 01:00 | 32.82 | 15.51 | 69.848 |
|  | 02:00 | 30.21 | 16.31 | 66.4 |
|  | 03:00 | 28.42 | 16.25 | 65.90 |
|  | 04:00 | 29.14 | 16.35 | 67.542 |
|  | 05:00 | 28.84 | 19.02 | 65.829 |
|  | 06:00 | 27.26 | 18.56 | 61.253 |
|  | 07:00 | 27.64 | 19.98 | 64.417 |
|  | 08:00 | 26.22 | 19.96 | 60.025 |
|  | 09:00 | 26.89 | 18.21 | 66.322 |
|  | 10:00 | 26.56 | 19.23 | 68.504 |
|  | 11:00 | 27.71 | 19.05 | 69.909 |
|  | 12:00 | 27.87 | 18.16 | 64.496 |
|  | 13:00 | 26.99 | 17.31 | 64.042 |
|  | 14:00 | 28.14 | 17.51 | 63.762 |
|  | 15:00 | 29.73 | 17.2 | 58.213 |
|  | 16:00 | 29.26 | 15.31 | 54.255 |
|  | 17:00 | 30.78 | 16.18 | 66.601 |
|  | 18:00 | 26.67 | 16.09 | 65.593 |
|  | 19:00 | 24.58 | 16.37 | 62.15 |
|  | 20:00 | 30.37 | 17.2 | 70.462 |
|  | 21:00 | 30.38 | 17.82 | 74.247 |
|  | 22:00 | 29.94 | 17.86 | 74.845 |
|  | 23:00 | 30.29 | 18.82 | 75.807 |
| 平均 |  | 28.71 | 17.51 | 66.28 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-8-21 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 40.67 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 7.23 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.72 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\