山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    8  月    26  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-8-26 | 00:00 | 17.98 | 12.75 | 59.513 |
|  | 01:00 | 19.8 | 13.29 | 60.169 |
|  | 02:00 | 19.76 | 12.85 | 64.089 |
|  | 03:00 | 22.01 | 14.58 | 71.11 |
|  | 04:00 | 21.68 | 13.17 | 72.904 |
|  | 05:00 | 28.44 | 13.25 | 78.619 |
|  | 06:00 | 27.48 | 13.01 | 88.581 |
|  | 07:00 | 26.34 | 14.17 | 83.453 |
|  | 08:00 | 30.4 | 12.63 | 77.214 |
|  | 09:00 | 27.51 | 13.93 | 74.211 |
|  | 10:00 | 29.37 | 15.92 | 78.56 |
|  | 11:00 | 29.9 | 13.2 | 77.511 |
|  | 12:00 | 30.09 | 14.59 | 75.662 |
|  | 13:00 | 33.57 | 13.18 | 79.419 |
|  | 14:00 | 34.72 | 11.8 | 80.195 |
|  | 15:00 | 33.89 | 17.74 | 80.532 |
|  | 16:00 | 31.68 | 14.93 | 72.545 |
|  | 17:00 | 26.62 | 12.24 | 73.754 |
|  | 18:00 | 24 | 13.76 | 75.522 |
|  | 19:00 | 27.42 | 14.42 | 76.31 |
|  | 20:00 | 25.33 | 11.5 | 72.785 |
|  | 21:00 | 24.4 | 12.21 | 73.812 |
|  | 22:00 | 24.71 | 11.62 | 75.002 |
|  | 23:00 | 22.94 | 13.18 | 77.547 |
| 平均 |  | 26.67 | 13.50 | 74.96 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-8-26 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 24.40 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.29 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.06 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\